Łódź, dnia 1 czerwca 2026 r.

Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Nazwa zamówienia

Naprawa muru oraz pomieszczenia gospodarczego wraz z wymianą bramy wjazdowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 54.

II. Zamawiający

Przedszkole Miejskie nr 5 w Łodzi
al. Tadeusza Kościuszki 54
90-428 Łódź

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie i odbudowie muru ogrodzeniowego wraz z przylegającym pomieszczeniem gospodarczym oraz wymianą bramy wjazdowej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łodzi.

Prace należy wykonać z zachowaniem pierwotnego kształtu, przebiegu, wymiarów oraz funkcji istniejącego ogrodzenia i pomieszczenia gospodarczego.

Zamówienie realizowane będzie na terenie czynnej placówki oświatowej, wobec czego Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieci, pracowników oraz osób postronnych.

IV. Zakres prac

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Rozbiórkę przechylonego ogrodzenia wraz z przylegającym do muru pomieszczeniem gospodarczym.

- Demontaż istniejącej bramy wjazdowej.

- Usunięcie gruzu oraz odpadów budowlanych wraz z ich wywozem i utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przygotowanie gruntu pod wykonanie fundamentów.

- Wykonanie wykopów, szalunków, zbrojenia oraz fundamentów.

- Odtworzenie muru ogrodzeniowego oraz pomieszczenia gospodarczego w kształcie i wymiarach pierwotnych.

- Dostawę i montaż nowej bramy wjazdowej.

- Wykonanie robót wykończeniowych i zabezpieczających.

- Uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie dokumentów odbiorowych.

V. Wymagania techniczne

1. Wymagania ogólne

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie:

  - z ustawą Prawo budowlane,

  - obowiązującymi normami PN i PN-EN,

  - zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

  - przepisami BHP i PPOŻ,

  - wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania obiektów oświatowych.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą być:

  - fabrycznie nowe,

  - wolne od wad,

  - dopuszczone do stosowania w budownictwie,

  - posiadające deklaracje właściwości użytkowych,

  - oznakowane CE lub znakiem budowlanym B,

  - posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, na jego żądanie:

  - certyfikaty jakości,

  - deklaracje zgodności,

  - aprobaty techniczne,

  - karty techniczne materiałów,

  - atesty higieniczne,

  - dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie elementy muszą być wykonane w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie przez dzieci i personel przedszkola.

- Zastosowane materiały wykończeniowe, powłoki malarskie i zabezpieczenia antykorozyjne nie mogą zawierać substancji niebezpiecznych dla użytkowników obiektu.

2. Wymagania dotyczące konstrukcji i bezpieczeństwa

- Wszystkie krawędzie elementów muszą być bezpieczne i pozbawione ostrych zakończeń.

- Nie dopuszcza się wystających elementów mogących powodować urazy.

- Śruby montażowe oraz elementy mocujące nie mogą pozostawać widoczne od strony użytkowej.

- Konstrukcja muru oraz bramy musi zapewniać:

  - stabilność,

  - odporność na warunki atmosferyczne,

  - odporność na korozję,

  - bezpieczeństwo użytkowania.

- Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez:

  - ocynkowanie,

  - malowanie ochronne,

  - malowanie proszkowe lub równoważne zabezpieczenie.

- Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą minimalizować ryzyko zakleszczenia dłoni lub innych części ciała.

3. Fundamenty i konstrukcja

- Fundamenty należy wykonać zgodnie z warunkami gruntowymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Fundament powinien zostać wykonany jako żelbetowy z zastosowaniem:

  - odpowiedniego zbrojenia,

  - szalunków,

  - betonu minimum klasy C20/25 lub równoważnej.

- Stal zbrojeniowa powinna spełniać wymagania obowiązujących norm budowlanych.

- Konstrukcja muru musi zapewniać trwałość oraz odporność na osiadanie i przechyły.

- Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie fundamentów oraz stateczność całej konstrukcji.

4. Odtworzenie istniejącego stanu

- Naprawa i odbudowa muru wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz bramą wjazdową musi zachować:

  - pierwotny przebieg,

  - pierwotne wymiary,

  - pierwotną wysokość,

  - pierwotną szerokość,

  - funkcję użytkową istniejących elementów.

- Nie dopuszcza się zmiany wymiarów ogrodzenia ani bramy wjazdowej bez zgody Zamawiającego.

- Dopuszczalne odchylenia wymiarowe powinny mieścić się w granicach obowiązujących norm budowlanych.

- Wszelkie rozwiązania materiałowe i kolorystyczne wymagają akceptacji Zamawiającego.

5. Brama wjazdowa

- Brama wjazdowa musi być:

  - stabilna,

  - odporna na korozję,

  - przystosowana do intensywnego użytkowania,

  - wykonana z materiałów zapewniających trwałość i bezpieczeństwo.

- Konstrukcja bramy musi zapewniać bezpieczne użytkowanie na terenie placówki oświatowej.

3. Parametry bramy

- Brama dwuskrzydłowa.

- Światło wjazdu: np. 4,1 m. (jedno przęsło 2 m)

- Wysokość: np. 2,4 m.

- Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo.

W przypadku zastosowania automatyki brama musi posiadać:

  - zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe,

  - możliwość zatrzymania przy napotkaniu przeszkody,

  - możliwość awaryjnego otwarcia,

  - zabezpieczenie przed niekontrolowanym zamknięciem.

- Automatyka bramy musi posiadać wymagane certyfikaty bezpieczeństwa i być dopuszczona do stosowania.

- Instalacja elektryczna związana z automatyką bramy musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

6. Kolorystyka

Kolorystyka ogrodzenia, bramy oraz elementów wykończeniowych zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji.

7. Dokumentacja techniczna

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów z natury przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca przygotuje rysunek techniczny wraz z opisem technologicznym, zgodnie z którym zostaną wykonane roboty.

- Dokumentacja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą.

VI. Organizacja robót na terenie przedszkola

- Roboty prowadzone będą na terenie czynnej placówki oświatowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - odpowiedniego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót,

  - wydzielenia i oznakowania stref niebezpiecznych,

  - uniemożliwienia dostępu dzieciom do terenu prac,

  - zabezpieczenia materiałów i narzędzi po zakończeniu każdego dnia pracy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia podczas realizacji robót.

- Roboty szczególnie uciążliwe lub hałaśliwe powinny być wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Po zakończeniu każdego dnia roboczego teren należy uporządkować i zabezpieczyć.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ przez cały okres realizacji robót.

VII. Cena oferty

Cena oferty powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- koszty materiałów,

- robociznę,

- transport,

- załadunek i rozładunek,

- zabezpieczenie terenu,

- wywóz i utylizację odpadów,

- wykonanie dokumentacji technicznej,

- roboty przygotowawcze i wykończeniowe,

- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

VIII. Termin realizacji

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2026 r.

IX. Gwarancja

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek.

- Czas reakcji serwisowej na zgłoszone usterki nie może przekroczyć 7 dni roboczych.

X. Odbiór robót

- Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony.

- Warunkiem odbioru będzie:

  - wykonanie wszystkich prac objętych zamówieniem,

  - uporządkowanie terenu,

  - przekazanie wymaganych dokumentów i gwarancji,

  - przekazanie certyfikatów, deklaracji zgodności i kart technicznych,

  - brak stwierdzonych wad uniemożliwiających użytkowanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru robót wykonanych niezgodnie 
z OPZ lub zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

  - dokumentację powykonawczą,

  - dokumenty gwarancyjne,

  - instrukcje użytkowania i konserwacji,

  - deklaracje zgodności,

  - certyfikaty i atesty zastosowanych materiałów.